第一章 投标函及报价一览表

1.1 投标函

致：[招标人名称]

我方已仔细阅读[项目名称]招标文件，决定参加投标。我方承诺：

投标总报价为：人民币（大写）元整（¥）。

工期承诺：自合同签订之日起 ____ 个日历天内完工。

质量承诺：符合国家现行标准及招标文件要求，达到[合格/优良/鲁班奖]标准。

质保期：竣工验收合格后 ____ 个月。

1.2 分项报价表

| 序号 | 分项工程名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装饰装修工程 | 项 | 1 |  |  | 含防静电地板、微模块吊顶等 |
| 2 | 电气系统工程 | 项 | 1 |  |  | 含UPS、配电柜、线缆 |
| 3 | 暖通空调系统 | 项 | 1 |  |  | 含精密空调、新风排气 |
| 4 | 综合布线系统 | 项 | 1 |  |  | 含桥架、光纤、铜缆 |
| 5 | 消防与安防系统 | 项 | 1 |  |  | 气体灭火、门禁监控 |
| 6 | 动环监控系统 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | ¥ |  |

第二章 公司概况与资质证明

公司简介： 成立时间、注册资本、主营业务范围。

资质证书：

电子与智能化工程专业承包 [壹级/贰级]

建筑机电安装工程专业承包 [等级]

安全生产许可证

ISO9001/ISO14001/ISO45001 体系认证

CMMI / ITSS / Uptime Tier 等相关认证

财务状况： 提供近三年经审计的财务报表，证明无亏损且现金流健康。

⚠️ 提示： 此部分需严格响应招标文件中的技术参数需求表（★号条款必须满足）。

3.1 总体设计理念

- 遵循标准：GB50174-2017《数据中心设计规范》、TIA-942、Uptime Institute Tier [III/IV] 标准。

- 设计目标：高可用性、绿色节能（PUE≤[1.X]）、模块化扩展、智能运维。

3.2 各子系统技术方案

- 装饰系统： 墙面彩钢板/防火涂料；地面全钢防静电地板（承重≥[X]kg/m²）；微孔铝扣板吊顶；保温棉+橡塑保温。

- 供配电系统：

  - 市电引入：双路市电 + ATS自动切换。

  - UPS系统：[品牌型号]，N+1/2N冗余配置，后备时间≥[X]分钟。

  - 防雷接地：三级防雷，联合接地电阻≤1Ω。

- 制冷系统：

  - 精密空调：下送风/行级空调，N+X冗余。

  - 气流组织：冷热通道封闭隔离。

  - 新风系统：满足正压及人员卫生要求。

- 综合布线： 六类A/万兆铜缆 + OM4/OS2光纤；MPO预端接；桥架分层敷设（强弱电分离≥300mm）。

- 消防系统： 七氟丙烷（HFC-227ea）或全氟己酮气体灭火；极早期烟雾探测（VESDA）；声光报警联动。

- 动环监控（DCIM）： 温湿度、漏水、烟感、UPS状态、配电参数、视频门禁统一平台管理；支持SNMP/API对接；短信/邮件/微信告警。

3.3 关键设备选型对比

列出主要设备的品牌、型号、关键技术参数对比表，说明选型理由及优势。

4.1 施工进度计划

提供甘特图（Gantt Chart），明确关键里程碑节点。

包括：进场准备→拆除/基础装修→隐蔽工程→设备安装→调试测试→试运行→验收交付。

4.2 施工工艺与方法

防静电地板安装工艺

机柜冷通道组装工艺

电缆头制作与标识规范

气体灭火管道焊接与试压

4.3 安全文明施工措施

施工现场临时用电安全

高空作业防护

成品保护措施（特别是已安装的精密设备）

噪音/粉尘控制方案

5.1 组织架构

项目经理 → 技术负责人 / 安全员 / 质检员 / 材料员 / 各专业工程师

5.2 核心团队简历

- 项目经理： 一级建造师（机电/通信），PMP认证，[X]年以上同类项目管理经验。（附社保、证书扫描件）

- 技术负责人： 高级工程师，CDCS/CDCP等数据中心专业认证。

- 质量目标： 一次验收合格率100%。

- 三检制度： 自检、互检、专检记录完整。

- 测试验证：

  - 单机调试 → 系统联调 → 满载测试 → 假负载测试（可选）

  - 提供第三方检测报告（如CQC、Uptime验证等）

- 竣工资料： 竣工图纸、设备手册、测试报告、操作维护手册、备品备件清单。

第七章 售后服务与培训

- 质保期： [X]年免费保修，终身技术支持。

- 响应时效： 7×24小时热线，[X]分钟内响应，[X]小时内到达现场，[X]小时内修复故障。

- 定期巡检： 每季度/每半年一次全面健康检查。

- 培训计划： 针对甲方运维人员提供不少于[X]天的现场实操培训+理论培训。

- 应急预案： 提供定制化应急演练服务。